|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |
| --- | --- | --- |
| Подготовка техника коммерческого предложения, технического задания на поставку, производства (строительство) водогрейной котельной установки и выполнению работ по реконструкции котельных |
| № | Наименование данных | Данные | Примечание |
| 1 | Данные о заказчике: |  |
| 1.1 | Организация-Заказчик: |  |  |
| 1.2 | Адрес: |  |  |
| 1.3 | Ответственное лицо (ФИО, должность): |  |  |
| 1.4 | Тел./факс, e-mail: |  |  |
| 2 | Данные об объекте: |  |
| 2.1 | Наименование объекта: |  |  |
| 2.2 | Адрес объекта: |  |  |
| 2.3 | Погрузочно-разгрузочный пункт (наименование, адрес, реквизиты): |  |  |
| 2.4 | Тип работ: | * Новая котельная | * Реконструкция |  |
| 2.5 | Объем выполняемых работ: | *Проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка |  |
| 2.6 | Срок исполнения проектирования/ поставки/работ: |  |  |  |
| 3 | Техническая характеристика оборудования: |  |
| 3.1 | Назначение котельной | *ГВС, отопление, технология |  |
| 3.2 | Вид используемого топлива | *Твердое топливо( каменный, бурый уголь; древесные отходы), жидкое и газообразное топливо |  |
| 3.4 | Характеристика топлива | ТРЕБУЕТСЯ ПРИЛОЖИТЬ СЕРТИФИКАТ ТОПЛИВА. Теплота сгорания топлива №1 Qir=_________ккал/кг, марка _____________________; Теплота сгорания топлива №2 Qir=_________ккал/кг, марка _____________________. Состав рабочей массы твердого топлива: Зола АР_______%, содержание влага W р_______%, сера SP_______%. |  |
| 3.5 | Общая теплопр-ть котельной | _________________МВт (_________________ Гкал/ч) |  |
| 3.6 | Категория котельной | *I категория (потребители, нарушение теплоснабжения которых с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству; резерв оборудования обязателен); II категория (все остальные потребители) |  |
| 3.6.1 | Резервирование | Требуется; не требуется |  |
| 3.7 | Тип котельного агрегата | *Ручное топочное устройство (c ручным способ загрузки топлива, шнурования слоя, удаление золы); *Механизированная топка. |  |
| 3.8 | Параметры теплоносителя | Теплоноситель: вода. На входе в котельную: давление __________ МПа (__________ кгс/см2); температура ___________0С. На выходе из котельной: давление __________ МПа (__________ кгс/см2); температура ___________0С. |  |
| 3.9 | Параметры исходной воды | На входе в котельную: давление __________ МПа (__________ кгс/см2); температура ___________0С. |  |
| 3.10 | Химический анализ исходной воды | СОДЕРЖАНИЕ ВЗВЕШАННЫХ ВЕЩЕСТВ _______________МГ/КГ; ПРОЗРАЧНОСТЬ ПО ШРИФТУ (ИЛИ КОЛЬЦУ)__________МГ/КГ; | СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРЕНОГО КИСЛОРОДА____________МКГ/КГ; СОДЕРЖАНИЕ СВОДБОДНОЙ КИСЛОТЫ _____________МКГ/КГ; |  |
| 3.11 | Химический анализ исходной воды | ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ ______________МКГ-ЭКВ/КГ; ЖЕСТКОСТЬ КАРБАНАТНАЯ _______МКГ-ЭКВ/КГ; ОДЕРЖАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА _______________МКГ/КГ; ЩЕЛОЧНОСТЬ КАРБОНАТНАЯ __________МКГ/КГ; СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ Na _______________МКГ/КГ; СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ Ca 2______________МКГ/КГ; СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ Mg 2+_____________МКГ/КГ; | СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА И ДРУГИХ ЭКСТРОГИРУЕМЫХ ЭФИРОМ ВЕЩЕСТ ________________МКГ/КГ; ЩЕЛОЧНОСТЬ_____________МКГ/КГ; СУХОЙ ОСТАТОК______________МКГ/КГ; КРЕМНЕСОДЕРЖАЩИЕ ____________________МГ/КГ; ЗНАЧЕНИЕ Ph (при t=25 0С) ____________________ |  |
| 3.12 | Дымовая труба (параметры подбора) | Требуется справка о фоновых концентрациях вредных веществ | Существующая: Внутренний диаметр _____________ мм; Высота_____________ м.п.. |  |
| 3.13 | Здание котельной | *Новое капитальное: кирпичное, ж/бетонное, быстровозводимое из металлоконструкций и панелей “СЕНДВИЧ”, блочно-модульного типа | Существующие (требуются чертежи котельной): Длина _________ мм; Ширина __________ мм; Высота __________ мм. |  |
| 3.14 | Степень автоматизации | * Минимально автоматизированная - визуальный контроль параметров, систему света — звукового оповещения выхода из строя вспомогательного оборудования (согласно действующих норм); *Автоматизированная (с обслуживающим персоналом); *Котельная-автомат (без обслуживающего персонала с передачей информации на диспетчерский пункт). |  |
| 3.15 | Блок учета расходов | *Топлива; *Тепловой энергии; *Исходной воды; | *Подпиточной воды; *Электроэнергии. |  |
| 3.16 | Требования к оборудованию котельной | *Горелочное устройство: импортное/отечест.; *Насосное оборудование: импортное/отечест.; *Арматура: импортная /отечественная; | *Теплообменники: секционные/пластинчатые; *Привода: импортные / отечественные. |  |
| 3.17 | Наличие вспомогательных помещений | *Сантехнический узел, душевая, гардеробная, операторская, комната приема пищи, комната начальника котельной. |  |
| 3.18 | Система подачи топлива и шлакзолоудаления | *Оборудование для подготовки сжигания газообразного (жидкого топлива): - в модуле; - в отдельном помещение; *Оборудование подготовки твердого топлива: - в модуле; - в отдельном помещение; *Резервирование системы топливоподачи (наличие резервных веток). | Система топливоподачи: *Бункер топлива; *Дробилка угля; *Транспортер топливоподачи; Система удаления золы: *Золоуловители; *Транспортер шлакзолоудаления; *Бункер шлакосборник; *С отвалом. |  |
| 3.19 | Документация необходимая для проектных работ | ТРЕБУЕТСЯ ПРИЛОЖТЬ: ТУ на газоснабжение; ТУ на электроснабжение; Расчет на потребность тепла (Отопление, Вентиляция, ГВС, расход тепла на собственные нужды); Химический анализ воды; Акт обследования существующих зданий и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании); Топографическая карта и план прилегающей территории. Чертежи существующих зданий и фундаментов (Для реконструкции и строительства). Существующий проект котельной (Для реконструкций). |  |
| 3.20 | Климатические условия | *Расчётная температура наружного воздуха для наиболее холодного месяца ____________0С; *Температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений ___________0С; | *Ветровые нагрузки ______________м/с; *Район сейсмичности ______________; *Снеговые нагрузки _______________кг/м3; |  |
| 3.21 | Дополнительные исходные требования или характеристики объекта |  |  |

Примечание:

- *Вписать значение или вычеркнуть ненужное;

- В случае отсутствия дополнительной документации для реконструкции котельных необходимых сформировать план расположения помещений, оборудования и составить перечень всего оборудования (котельных агрегатов, насосов и т.д.).

Спасибо за заполненный опросный лист! После обработки информации сотрудниками компании с Вами свяжется наш менеджер с коммерческим предложением. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!